宁夏回族自治区人民医院医用耗材征集信息公告

宁夏回族自治区人民医院医用耗材征集信息，欢迎具备相关资质的供应商前来报名。具体事宜如下：

| 2022年拟公开招标耗材明细清单（第二批） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 使用科室 | 产品名称 | 产品组成 | 用途 | 单位 | 现用品牌 | 招采方式 | 供应商提供信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 注册证名称 | 规格型号 | 注册证号 | 品牌 | 宁夏医药采购平台是否挂网 |  |  |  | 产品功能及特性 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 挂网价格 | 商品ID号 | 否 |  |
| 1 | 骨科中心 | 一次性使用医用脉冲冲洗器（医用冲洗器） | 喷头、枪体、电源盒、吸引管套、保护套、瓶塞穿刺器、流量调节器、高低开关、出液管、进液管组成 | 骨科创伤创面软组织冲洗伤口。 | 套 | 爱得、万洁 | 公开招标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 组合式/环形骨科外固定支架 | 组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、横向针杆固定夹、圆棒挂座针固定夹、微型针杆固定夹、微型杆杆固定夹、双杆连接杆加强夹、双杆钢针固定夹、万向接头、单杆钢针固定夹、双杆固定夹、半环连接杆、直型连接杆、弧形连接杆、4孔T型固定夹、针杆多功能夹、连接棒等组成，根据临床需要进行组合使用。环形外固定支架主要由胫骨环形延长支架、胫骨近端环形组合支架、胫骨近端环形支架、下肢环形延长支架、下肢矫形支架、踝关节矫形支架、下肢环形支架、下肢矫形延长环形支架、踝关节矫形延长支架 | 骨外伤固定支架，骨牵引针 供骨折复位时作牵引用。 | 套 | 百易得、爱得 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 骨牵引针（无菌骨牵引针） | 头部、针体和尾部组成 |  | 套 | 百易得、爱得 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单臂一体式骨科外固定支架 | 单臂一体式骨科外固定支架主要由夹针块、主体、伸缩体、螺栓、锁紧套、偏心轴、万向球、钢碗、螺杆、调节装置、丝杆等部件组成。 |  | 套 | 百易得、爱得 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 骨科中心 | 一次性负压引流护创材料（一次性使用创伤负压治疗套装） | 由医用海绵、扁平（或圆形）多孔吸引管、透明透气胶粘贴膜、吸引连接管、梯形（或吸盘式）接头、Y型接头、止液夹、蠕动泵管组成。（由引流管、生物敷料贴膜、医用泡沫、吸引管、引流球、Y型连接器、夹子、引流连接管、导引针、过滤器等组成） | 配合负压引流装置用于骨科、外科、烧伤科急性、慢性、难愈合创伤的负压引流封闭式冲洗治疗，以及各种手术后分泌物较多且难愈合的切口的负压引流封闭治疗。 | 套 | 山东创康、世创元 | 公开招标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 生物膜 | 该产品是牛的皮肤组织经一系列处理后制备的异种脱细胞真皮基质 | 适用于硬脑（脊）膜缺损的修复。 | 片 | 海奥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 同种骨植入材料 | 该产品由合法取得的捐献供体及术中切除骨组成经加工而成，主要由无机矿物质成分及胶原组成。 | 适用于术中非承重性骨缺损的填充、脊柱和关节的融合以及非负重骨的重建。 | 套 | 北京鑫康辰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 自固化磷酸钙人工骨 | 该产品分为磷酸钙盐(粉末)和固化液(可溶性磷酸盐水溶液)两部分组成的磷酸钙人工骨,以及预先用磷酸钙盐(粉末)和固化液调和而成的磷酸钙人工骨糊状物或固化体，其中磷酸钙人工骨活性产品(II型)含rhBMP-2。 | 修复非负重或低负重部位的骨缺损。 | 盒 | 瑞邦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 骨科中心 | 可吸收骨接合植入物（可吸收固定棒） | 生物可吸收高分子材料聚（L-乳酸-羟基乙酸）（PLGA） | 骨折的固定，截骨术，骨融合等。 | 枚 | 百优 | 公开招标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 妇产科 | 高频电刀（球状电极） | 产品由主机和附件组成。其中附件包括手术刀笔、手术电极、中性电极、中性电极电缆和脚踏开关， | 用于妇科手术中宫颈切除用。 | 个 | 金科威 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高频电刀（三角形旋转切电极） |  |  | 个 | 金科威 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高频电刀（环形切电极） |  |  | 个 | 金科威 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高频电刀（锥形电极） |  |  | 个 | 金科威 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.如多规格型号请详细列出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

联系人：王老师      联系电话：0951-5920275

宁夏回族自治区人民医院物资储备供应中心

2022年8月22日